## Sheet1
测点图片识别信息
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | 手车位置
1 | 1 | 40
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 无压跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 跳位 | 合位
2 | 1 | 201
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 变压器超温跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
3 | 1 | 211
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
4 | 1 | 212
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
5 | 1 | 213
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
6 | 1 | 214
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
7 | 1 | 215
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | PT手车位置 | 避雷针手车位置
8 | 1 | 48
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | PT手车位置 | 避雷针手车位置
9 | 1 | 49
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
10 | 1 | 216
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
11 | 1 | 217
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护合闸连片 | 保护跳闸连片 | 闭锁备自投连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 合闸 | 跳位 | 合位
12 | 1 | 245
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 合环跳闸201 | 合环跳闸202 | 合环跳闸245 | 投合环保护连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 手车位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 跳位 | 合位
13 | 1 | 245-5
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
14 | 1 | 227
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
15 | 1 | 226
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
16 | 1 | 225
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
17 | 1 | 224
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | PT手车位置 | 避雷针手车位置
18 | 1 | 58
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | PT手车位置 | 避雷针手车位置
19 | 1 | 59
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
20 | 1 | 223
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
21 | 1 | 222
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 保护跳闸连片 | 变压器超温跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 重合 | 跳位 | 合位
22 | 1 | 221
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 远方就地开关 | 分闸合闸开关 | 无压跳闸连片 | 置检修状态连片 | 照明开关 | 储能开关 | 合闸指示 | 分闸指示 | 储能指示 | 断路器位置 | 手车位置 | 接地刀位置 | 运行 | 报警 | 跳闸 | 跳位 | 合位
23 | 1 | 202
2
测点 | 图号 | 调度号 | L1 | L2 | L3 | 照明开关 | 手车位置
24 | 1 | 50
2
测点 | 图号 | 调度号 | 双头闸刀1 | 双头闸刀2 | 1#直流柜电源 | 1#照明加热电源 | 消防主电 | 2#直流柜电源 | 空气开关5 | 空气开关6 | 2#照明加热电源 | 消防备电 | 空气开关9 | 空气开关10
25 | 1 | 交流屏
2
测点 | 图号 | 调度号 | 1#交流电源 | 2#交流电源 | 交流电源选择 | PMU-RUN | PMU-ALM | 交流模块输入 | 模块直流输出
26 | 1 | 整流屏
2
测点 | 图号 | 调度号 | 绝缘检测 | 绝缘切换 | 1#保护电源 | 1#闭锁电源 | 1#仪表电源 | 1#控制电源 | 1#控制电源 | 预留 | 预留 | 管理机电源 | 2#保护电源 | 2#闭锁电源 | 2#仪表电源 | 2#控制电源 | 2#控制电源 | 预留 | 预留 | 中央信号
27 | 1 | 负荷馈出屏
2
测点 | 图号 | 调度号
28 | 1 | 中央信号屏
| 2 | 备用
测点 | 图号 | 调度号 | 运行 | 报警 | 运行 | 报警 | 电池 | 通信 | 开关1 | 开关2 | 开关3 | 开关4 | 开关5 | 开关6 | 开关7 | 故障1 | 故障2 | 故障3 | 故障4 | 故障5 | 故障6 | 故障7 | 故障8 | 远方 | 就地
29 | 1 | 总控通讯柜
2
测点 | 图号 | 调度号 | 变压器温度A | 变压器温度B | 变压器温度C
30 | 1 | 1#变压器
测点 | 图号 | 调度号 | 合闸指示 | 储能指示 | 分闸指示 | 合闸按钮 | 分闸按钮
31 | 1 | 401
2
测点 | 图号 | 调度号 | 开关 | 1路电容1投入 | 2路电容1投入 | 3路电容1投入 | 4路电容1投入 | 5路电容1投入 | 6路电容1投入 | 7路电容1投入 | 8路电容1投入 | 9路电容1投入 | 10路电容1投入 | 1路电容2投入 | 2路电容2投入 | 3路电容2投入 | 4路电容2投入 | 5路电容2投入 | 6路电容2投入 | 7路电容2投入 | 8路电容2投入 | 9路电容2投入 | 10路电容2投入
32 | 1 | 410
2
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
33 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
34 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
35 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 合闸指示 | 储能指示 | 分闸指示 | 合闸按钮 | 合闸压板 | 分闸按钮
36 | 1 | 445
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
37 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
38 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 调度号 | 1路合分闸指示 | 1路开关 | 调度号 | 2路合分闸指示 | 2路开关 | 开关1: 调度号; 开关2: 3路合分闸指示; 开关3: 3路开关; 开关4: 调度号; 开关5: 4路合分闸指示; 开关6: 4路开关
39 | 1 | bar: 开关1 to 开关6
2 | bar: 开关1 to 开关6
测点 | 图号 | 调度号 | 开关 | 1路电容1投入 | 2路电容1投入 | 3路电容1投入 | 4路电容1投入 | 5路电容1投入 | 6路电容1投入 | 7路电容1投入 | 8路电容1投入 | 9路电容1投入 | 10路电容1投入 | 1路电容2投入 | 2路电容2投入 | 3路电容2投入 | 4路电容2投入 | 5路电容2投入 | 6路电容2投入 | 7路电容2投入 | 8路电容2投入 | 9路电容2投入 | 10路电容2投入
40 | 1 | 430
2
测点 | 图号 | 调度号 | 合闸指示 | 储能指示 | 分闸指示 | 合闸按钮 | 分闸按钮
41 | 1 | 402
2
测点 | 图号 | 调度号 | 变压器温度A | 变压器温度B | 变压器温度C
42 | 1 | 2#变压器
1